## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Чернігівський прикордонний загін
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2253
3 | Адреса об`єкта: | м.Чернігів, вул. Квітнева 3в, 14026
4 | Рік забудови | Адмінбудівля А-3(1991р/з); адмінбудівля №3 Т-2(1980з/з); дизельна В-1(1991р/з); лазня Г-1, Г1-1, Г2-1(1991р/з); ПТТ Д-1 (1991р/з); овочесховище З-1,з,з1(1980р/з); речовий та продовольчий склад І-1(1980р/з); прохідна Ї-1(1980 р/з); ПТО К-1,к(1980р/з); склад ПТО Л-1 (1980р/з); гаражі М-1(1980р/з), бокси Н-1(1980р/з); КПП О-1(1980р/з); заправка П-1(1980р/з); склад ПММ Р-1,Р1-1(1980р/з); котельня С-1(2010р/з).
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 49922.5
| 1. Адмінбудівля А-3 | куб.м. | 34049.7
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 2. Адмінбудівля №3 Т-2 | куб.м. | 6028.8
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 3. Дизельна В-1 | куб.м. | 205
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 4. Лазня Г-1, Г1-1, Г2-1 | куб.м. | 887
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 5. ПТТ Д-1,Д1-1 | куб.м. | 1325
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 6. Овочесховище З-1,з,з1 | куб.м. | 1440
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 7. Речовий та продовольчий склад І-1 | куб.м. | 1098
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 8. Прохідна Ї-1 | куб.м. | 54.3
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 9. ПТО К-1,к | куб.м. | 870
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 10. Склад ПТО Л-1 | куб.м. | 155
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 11. Гаражі М-1 | куб.м. | 612
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 12. Бокси Н-1 | куб.м. | 3590
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 13. КПП О-1 | куб.м. | 348
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 14. Заправка П-1 | куб.м. | 17
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 15. Склад ПММ Р-1,Р1 | куб.м. | 140
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
| 16. Котельня С-1 | куб.м. | 27
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт.
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 7393
| 1. Адмінбудівля А-3 | кв. м. | 3791.4
| 2. Адмінбудівля №3 Т-2 | кв. м. | 942
| 3. Дизельна В-1 | кв. м. | 49.2
| 4. Лазня Г-1, Г1-1, Г2-1 | кв. м. | 169.7
| 5. ПТТ Д-1,Д1-1 | кв. м. | 426.9
| 6. Овочесховище З-1,з,з1 | кв. м. | 380.1
| 7. Речовий та продовольчий склад І-1 | кв. м. | 271.3
| 8. Прохідна Ї-1 | кв. м. | 45.7
| 9. ПТО К-1,к | кв. м. | 224.3
| 10. Склад ПТО Л-1 | кв. м. | 42.6
| 11. Гаражі М-1 | кв. м. | 164.2
| 12. Бокси Н-1 | кв. м. | 719.8
| 13. КПП О-1 | кв. м. | 78.4
| 14. Заправка П-1 | кв. м. | 3.6
| 15. Склад ПММ Р-1,Р1 | кв. м. | 73.8
| 16. Котельня С-1 | кв. м. | 10
К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП)
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | так |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні
| Тип/марка лічильника |  | ні
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  |  | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м. | 56000 | 56500 | 56500
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 376900 | 303100 | 347400
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 4782.6 | 4875.6 | 4708.9 | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує