## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Чернівецький прикордонний загін
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2195
3 | Адреса об`єкта: | м. Чернівці вул. Герцена,2а
4 | Рік забудови | буд. військовї контрозвідки (1910 р\з), штаб, буд.(1940 р\з) Оперативно-розшук від ( 1910 р\з), буд.спорт.залу (1910 р\з), пекарня (1910 р\з), їдальня (1910 р\з) клуб (1910 р\З),буд фін.частини (1910 р\з), буд. вдділів "відділ кадрів" (1910 р\з), буд. відділу забезпечення (1910 р\з), буд контрольно-пропускн.пункту (1977 р\з), буд інженерно тех.відділення (1910 р\з)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 25824
| 1. Будівля №1 ("Буд.військ. контрозвідки № 6 ГП) | куб.м. | 109
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 2. Будівля №2 (Штаб № 1 ГП) | куб.м. | 9276
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 3. Будівля №3 (Буд. опер.розшукового від. № 2 ГП) | куб.м. | 660
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 4. Будівля №4 (Буд.спортивного залу № 3 ГП) | куб.м. | 3273
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 5. Будівля № 5 (Пекарня № 7 ГП) | куб.м. | 110
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 6. Будівля № 6 (Їдальня № 8 ГП) | куб.м. | 238
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 7. Будівля №7 (Клуб(сан.част\кінолог\.Інформвід)№ 9 ГП) | куб.м. | 6500
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 8. Будівля №8 (Буд.фін.служби № 10 ГП) | куб.м. | 660
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 9. Будівля №9 (Будвід.-"віділу кадрів"\ ІТТ \ МПЗ № 4 ГП) | куб.м. | 3279
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 10. Будівля №10 (Будвіділ.забезпечення № 23 ГП) | куб.м. | 858
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 11. Будівля №11 (Буд.КПП № 5 ГП) | куб.м. | 248
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 12. Будівля №12 (Буд.інжтех.відділу № 24 ГП) | куб.м. | 614
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 5097.31
| 1. Будівля №1 ("Буд.військ. контрозвідки № 6 ГП) | кв. м. | 145.71
| 2. Будівля №2 (Штаб № 1 ГП) | кв. м. | 1230.5
| 3. Будівля №3 (Буд. опер.розшукового від. № 2 ГП) | кв. м. | 131.9
| 4. Будівля №4 (Буд.спортивного залу № 3 ГП) | кв. м. | 637
| 5. Будівля № 5 (Пекарня № 7 ГП) | кв. м. | 140.2
| 6. Будівля № 6 (Їдальня № 8 ГП) | кв. м. | 405.5
| 7. Будівля №7 (Клуб(сан.част\кінолог\.Інформвід)№ 9 ГП) | кв. м. | 1212
| 8. Будівля №8 (Буд.фін.служби № 10 ГП) | кв. м. | 140.3
| 9. Будівля №9 (Будвід.-"віділу кадрів"\ ІТТ \ МПЗ № 4 ГП) | кв. м. | 604
| 10. Будівля №10 (Будвіділ.забезпечення № 23 ГП) | кв. м. | 249.2
| 11. Будівля №11 (Буд.КПП № 5 ГП) | кв. м. | 61
| 12. Будівля №12 (Буд.інжтех.відділу № 24 ГП) | кв. м. | 140
7 | Теплозабезпечення:
а | централізоване теплопостачання | наявність | так
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні
| Тип/марка лічильника |  |  | електронний EMS
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 752 | 973 | 684
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 752 | 973 | 684
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м.
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 309200 | 315040 | 296640
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 5336 | 7916 | 6623
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує