## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
| (1 анкета = 1 лічильник) |  |  |  | Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Могилів-Подільський прикордонний загін
2 | Назва об`єкта: | Військова частина 2193
3 | Адреса об`єкта: | Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.Острівська,2
4 | Рік забудови | адмін.будівля-1 (1917р/з), штаб (1917р/з), адмін.будівля-2 (1917р/з), їдальня (1975р/з), казарма на 200 чол. (1952р/з), майстерня (1975р/з), КПП (1979р/з), 64-х кв. житловий будинок (1989р/з), КТП (1970р/з), технічна частина (1970р/з), склад РАО (1987р/з), сховище (1988р/з), туалет (2014р/з)
5 | Будівельний об`єм будівель (на 1-н лічильник) | (загальний) куб.м. | 68286.49
| 1. Будівля №1 (адмін.будівля-1 №18/1 за ГП) | куб.м. | 6230.7
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 2. Будівля №2 (штаб №18/3 за ГП) | куб.м. | 3590.3
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 3. Будівля №3 (адмін.будівля-2 №18/3 за ГП) | куб.м. | 6826.89
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 4. Будівля №4 (їдальня №18/28 за ГП) | куб.м. | 7366
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 5. Будівля №5 (казарма №18/20 за ГП) | куб.м. | 10001
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 6. Будівля №6 (майстерня №18/31 за ГП) | куб.м. | 1695
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 7. Будівля №7 (КПП №18/32 за ГП) | куб.м. | 1220.7
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 8. Будівля №8 (64-х кв. житловий будинок №18/38 за ГП) | куб.м. | 21772
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 9. Будівля №9 (КТП №18/25 за ГП) | куб.м. | 518
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 10. Будівля №10 (технічна частина №18/27 за ГП) | куб.м. | 2418
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 11. Будівля №11 (склад РАО №18/43 за ГП) | куб.м. | 4283.5
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 12. Будівля №12 (сховище №18/43 за ГП) | куб.м. | 2300
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
| 13. Будівля №13 (туалет №18/61 за ГП) | куб.м. | 64.4
| К-сть тепловводів (к-ть рамок управління (елеваторних вузлів/ІТП) | шт. | 1
6 | Опалювальна площа будівель (без врахування підвалів, горищ, ганків) | (загальний) кв.м. | 14150.55
| 1. Будівля №1 (адмін.будівля-1 №18/1 за ГП) | кв. м. | 1515.24
| 2. Будівля №2 (штаб №18/3 за ГП) | кв. м. | 584.6
| 3. Будівля №3 (адмін.будівля-2 №18/3 за ГП) | кв. м. |  | 1300.3
| 4. Будівля №4 (їдальня №18/28 за ГП) | кв. м. |  | 1730.5
| 5. Будівля №5 (казарма №18/20 за ГП) | кв. м. |  | 1982
| 6. Будівля №6 (майстерня №18/31 за ГП) | кв. м. |  | 333
| 7. Будівля №7 (КПП №18/32 за ГП) | кв. м. |  | 366.46
| 8. Будівля №8 (64-х кв. житловий будинок №18/38 за ГП) | кв. м. |  | 4089
| 9. Будівля №9 (КТП №18/25 за ГП) | кв. м. |  | 130
| 10. Будівля №10 (технічна частина №18/27 за ГП) | кв. м. |  | 581
| 11. Будівля №11 (склад РАО №18/43 за ГП) | кв. м. |  | 974.6
| 12. Будівля №12 (сховище №18/43 за ГП) | кв. м. |  | 540
| 13. Будівля №13 (туалет №18/61 за ГП) | кв. м. |  | 23.85
7 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | забезпечення ГВП
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | немає | так/ні
б | власна газова котельня | наявність | так |  |  | від централізованого теплопостачання | так
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні |  |  | від власної котельні | ні
8 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | від бойлерів електричних
9 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | від бойлерів газових
10 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так
| Тип/марка лічильника |  | так | тепловодолічильник Х12 (облік теплової енергії житлового фонду)
11 | Наявність приладів обліку газу | наявність | так
12 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення лічильником ГВ
13 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так |  |  | ні | відсутній
14 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
15 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
16 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує
|  |  | 2015 | 2016 | 2017
17 | Режим роботи, діб на рік |  | 365 | 365 | 365 | Наявність припливної вентиляції
18 | Режим роботи, годин на добу |  | 24 | 24 | 24 | відсутня
19 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал |  |  |  | наявна, функціонує
20 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал |  |  |  | наявна, не функціонує
21 | Споживання гарячої води
22 | Покази лічильника газу | куб.м. | 182522 | 198905 | 215690
23 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 518708 | 522840 | 543631
24 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 12355 | 12316 | 12758 | Гкал
25 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн |  |  |  | куб. м.
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує